# Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021/ 2022учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МБОУ СОШ № 4 , утвержден приказом Управления образования №133 от 22.04.2019г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор №125 от 26.02.2001г. о закреплении имущества на праве оперативного управления |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.08.2008г. № 66 АГ 291684 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия 66ЛО1 №0004567 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 10.12.2015г, бессрочно, приложение имеется. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство об аккредитации 66А 01 № 0002476 от 28.12.2015г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Имеются: Основная общеобразовательная программа начального общего образования (срок освоения 4 года). Основная общеобразовательная программа основного общего образования (срок освоения 5 лет). Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (срок освоения 2 года). Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования обучающихся с умственной отсталостью Дополнительная общеразвивающая программа «Даешь ГТО», (срок освоения 5 лет) Дополнительная общеразвивающая программа «Образовательная робототехника»,(срок освоения 2 года) Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение» (срок освоения 3 года) Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» (срок освоения 3 года) Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный дизайн» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Разработка приложения виртуальной и дополненной реальности: 3 D-моделирование и программирование» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн интерьера 3D» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Флешка» (срок освоения 4 года) Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажный мир» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Квилинг» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Папье –маше» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Текстильная кукла» (срок освоения 1 год) Дополнительная общеразвивающая программа «Цветоделие» (срок освоения 1 год) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития образовательной организации на 2020-2024 гг. Утверждена приказом директора № 193 от 25.12.2019г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы образовательной организации на 2021/22учебный год, Утвержден приказом директора № 74 от 15.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 4 2) нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Одна смена 2) 13 классов 228 обучающихся 3) нет |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 480 2) 13 3) 228 4) нет 5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация- 4,0 Учителя- 38,39 Иные работники- 18,55 2) Администрация- 3 Учителя- 24 Иные работники- 16 3)Учитель начальных классов, учитель физики, учитель английского языка, педагог дополнительного образования (шахматы) |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)Акт МБОУ СОШ № 4 № 8 от 15.06.2021 г. 2)Акт МУП «Прогресс» от 15.06.2021 г. 3) Акт МБОУ СОШ № 4 № 9 от 15.06.2021 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащены все кабинеты |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % обеспеченность |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов для занятий Акт МБОУ СОШ №4 № 7 от 15.06.2021 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивного оборудования и инвентаря достаточно, состояние удовлетворительное Акт МБОУ СОШ № 4 № 1 от 15.06.2021 г |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка и футбольное поле, состояние удовлетворительное Акт МБОУ СОШ № 4 № 7 от 15.06.2021г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт МБОУ СОШ № 4 № 12 от 15.06.2021 г |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений |  |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 87от 18.06.2021 г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучен, квалификационное удостоверение по пожарной безопасности №1802 ,протокол №515 от 23.06.2021 г. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» 2) Пискова И.Г.,удостоверение 662412554434 от 06.11.2020г. 3) проводится один раз в шесть месяцев 21.09.2020, 04.03.2021. Внеплановый-11.01.2021, 14.05.2021 4) проводится один раз в четверть 5) один раз в квартал, взаимодействие с государственным казенным пожарно-техническим учреждением «Отряд противопожарной службы Свердловской области ПЧ №16/2», акты 15.12.2020,18.02.2020,30.04.2021. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 27 огнетушителей 2) имеется 3) Акт МБОУ СОШ № 4 от 15.06.2021 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) акт от 01.07.2021. 2) в пожарную часть 3) договор АГО ВДПО №4 ПС от 22 января 2021 г. 4) ПАК «Стрелец-мониторинг», договор АГО ВДПО №22 от 23.01.2021 г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутренне состояние удовлетворительное Акт № 7 от 25 июня 2021 г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Рег. № 66_202_844-ГУ-6194 от 30.06.2020г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучен 01.06.2021г 2) нет 3)обучены., договор №1883 от 02.04.2021 г., договор 2509 от 21.05.2021 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок 2) перечень имущества Приложение №1 к приказу Управления образования АГО от 30.12.2019 № 374 3) акт от 17.06.2021 г. 4)0362300289721000001 от 06.04.2021г. 5) 228 /100 6) паспорт по состоянию на 01.04.2021 |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Ультрафиолетовая стерилизационная лампа в металлическом корпусе 6W220B50Гц. Трехступенчатый фильтр воды. Договор № 47.21 от 21.05.2021 г.-замена ламп и фильтров. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проверки эффективности работы систем вентиляции от 11 мая 2018г.,подрядчик ООО «ПЭК-ВЕНТ» г.Екатеринбург |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется 2) лицензия серия Н 0002236 №ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014, приложение №20 к лицензии, договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГБУЗ Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» от 09.01.2019 г. 3) 0,5 ставки фельдшера |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 13086 от 18.12.2020г.., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проведен 06.04.2021 г., договор от 210 М-21//67-21 Д от 06.04.2021г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | наличие -10 штук |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие -10 штук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | нет |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | наличие – 30 штуки |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Третья категория опасности. Паспорт разработан, согласован 1)11 марта 2020 г. 2)11 марта 2020г. 3)11 марта 2020 г. 4)нет |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ МБОУ СОШ № 4 № 93 от 17.08.2017 г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2-Ситник О.В. справка 32/794 к, удостоверение № 187 от 23.06.2021, протокол №82 от 23.06.2021 «Антитеррористическая защищенность объектов и организаций» Березина К.В. справка №2/763 к 2) 3-21.09.2020г,04.03.2019 г,12.05.2021 г. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие планов эвакуации от 24.06.2021 |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | приказ № 93 от 18.06.2021 г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) предусмотрено в штатном расписании-в ночное время сторож 2)нет 3)договор № 5 ФП от 22.01.2021 г. ООО ЧОП «Пересвет-А» |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) исправна 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) договор № 464 от 22.01.2021 г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие, в исправном состоянии 2) договор АГО ВДПО №4-ПС от 22.01.2021 г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет 3)отсутствует, в дневное время ООО ЧОП «Пересвет-А», В ночное-сторож, обеспечены КТС. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) по периметру, внутри 2) по периметру-11, внутри-9 3)уличное и внутренне видеонаблюдение на монитор пост КПП, внутреннее видеонаблюдение- монитор кабинет директора; 4) договор АГО ВДПО №4- ПС от 22 января 2021 г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1 ) наличие |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)наличие |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Турникет SA-301 c IP-контроллером 4) не обслуживается, находится в исправном состоянии. При необходимости- договор на выполнение работ. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)имеется ограждение, протяженностью 826 м. 2) удовлетворительное, ввод в эксплуатацию июнь-июль 2016г. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) наличие -18 светильников 2) исправно |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт МБОУ СОШ № 4 № 8 от 19.07. 2021 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Наличие (Договор № 63/06577 от 22.01.2021 г.) |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 68 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие (Договор № 63/06577 от 22.01.2021 г.) |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1)Контент-фильтр от ПАО «Ростелеком», тип: сетевой 2)да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт МБОУ СОШ № 4 № 8 от 19.07. 2021 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 123 от 24.08.2020 г. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ № 96 от 18.06.2021 г. 2) № АН-66-000128 от 08 апреля 2019г. 3) №М-21/01-007 от 22 января 2021 г., ООО «ТехМаксимум» 4)135 5)согласован,08.05.2019 6) технический –ИП Табаринцева М.Н. договор №5 от 02 февраля 2021 г. медицинский-ГБУЗ СО»АЦРБ» договор № 06 ПР от 22.06.2021 7) 16.06.2021 г., рег.номер 011151022101067 8) штат укомплектован 9)29 лет, УТЦ протокол № 8 от 31.10.2018г. «Повышение квалификации , по организации перевозок автомобильным транспортом».32 часа |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)имеется 2)08.05.2019г. 3)08.05.2019г. 4)08.05.2019г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется внутришкольная площадка по обучению детей правилам дорожного движения. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | наличие |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)имеется 2) один пешеходный переход 3)имеется, удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ МБОУ СОШ № 4 № 102 от 17.08.2017г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты |  |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Ситник О.В., удостоверение №10368,протокол № 7 от 02.04.2021г. 2) Пискова И.Г., №4447-20-125-03 от 27.11.2020, протокол № 125/1 от 27.11.2020г. Сильченко Ю.А., удостоверение №10368, протокол № 7 от 02.04.2021г. Векшина Н.В. №4447-20-125-02 от 27.11.2020, протокол № 125/1 от 27.11.2020г. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Наличие, утвержден приказом МБОУ СОШ № 4 № 216 от 29.12.2020 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Наличие, приказ об утверждении №70 от 22.05.2020г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте Журнал проверки и присвоения 1 группы электробезопасности неэлектротехническому персоналу |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Один раз в полгода 21.09.2020, 04.03.2021г. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)51 2)51 3) нет 4)2021год |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Ремонт кровли и чердачных перекрытий. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Установка потолка «Армстронг» на 2 этаже. Покраска стен и пола. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Замена электропроводки (проект выполнен) и замена электросветильников на 1 этаже, замена дверей кабинетов 1этажа, покрытие пола рекреации 1 этажа, замена входной группы, отмостка зданий. |