УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ СОШ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ситник О.В.

«15 » июня 2015г.

**ПАСПОРТ**

**технического состояния здания**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**средней общеобразовательной школы № 4**

(полное наименование учреждения)

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| Название образовательного учреждения (сокращенное) | МБОУ СОШ № 4 |
| Учредитель | Управление образования Артемовского городского округа |
| Год постройки (при наличии филиалов, 2-х зданий на каждое) | 1898, 1956,1961,1964,1997 |
| Юридический адрес | 623795 Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Максима Горького, д. 1 |
| Телефон | (34363)40-468 |
| Факс | (34363)40-468 |
| e-mail | school4pokrov@mail.ru |
| Адрес сайта в интернете | pokrovschkola-4.narod.ru |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Ситник Ольга Владимировна |
| Количество учащихся, воспитанников (предельная наполняемость/ по факту) | 480/ 234 |
| Количество сотрудников(из них, административных работников, педагогов,  младшего обслуживающего персонала) | 35  1  23  11 |
| **Характеристика образовательного учреждения** | |
| Наличие учредительных документов юридического лица | Договор от 20.01.2006 г. между УО Артемовского ГО и образовательным учреждением, устав, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31 декабря 2013г., свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения юридического лица в налоговой (ОГРН 1026600580357 от 21.02.2001 ) серия 66 номер 007441991 |
| Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя | Договор от 26.02.2001 г. № 125. о закреплении имущества на праве оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права  здания  66АГ 082554 от 29.12.2007  66АГ 082556 от 29.12.2007  66АГ 082558 от 29.12.2007  66АГ 082560 от 29.12.2007  66АГ 082562 от 29.12.2007  66АГ 082564 от 29.12.2007  Земли  66АГ 291684 от 05.08.2008 |
| Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии Серия 66Л01 № 0003017  кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 27.03.2014 г.  на какой срок: бессрочно  имеется ли приложение (приложения): имеется, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: соответствуют  Виды реализуемых образовательных программ: № 1. общеобразовательная программа начального общего образования;  2. общеобразовательная программа основного общего образования;  3. общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования;  № и дата свидетельства об аккредитации:  Серия 66А01 №0001287 от 25.06.2014 |
| **Материальная – техническая база образовательной организации** | |
|  |  |
| Помещение и его состояние (общая площадь, этажность, проведение капитального ремонта, наличие аварийных помещений) | Общая площадь – 3125,9 кв.м  Для учебного-2814,2 кв.м  Этажность- два  Проведение капитального ремонта – кровли -2008, освещения, замена оконных блоков -2012,  пищеблок, спортзал июль-август 2015г.  Наличие аварийных помещений –нет. |
| Тип здания (типовое, приспособленное) | типовое |
| Наличие подвала, площадь, для каких целей используется | нет |
| Фундамент | Бутово- ленточный |
| Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия), год ремонта | Шифер по деревянной обрешетке -2008? |
| Полы | Дощатые по лагам |
| Отопление – центральное, собственная котельная (вид топлива) | центральное |
| Горячее водоснабжение (да, нет), во все периоды года | Централизованное- нет  Электронагреватели -да |
| Холодное водоснабжение централизованное (да, нет) | да |
| Канализация (централизованное, выгребная яма) | Выгребные ямы |
| Туалеты (наличие перегородок, сколько, достаточно или не достаточно) | 4-достаточно |
| Освещение (тип, обеспеченность по нормам), учитывать замеры по производственному контролю | Скрытая проводка  да |
| Наличие столовой, пищеблока, буфета (площадь, количество посадочных мест) | Пищеблок 190 кв.м 100 посадочных мест |
| Наличие медкабинета (площадь, помещения), укомплектованность оборудованием и медикаментами, наличие медицинского работника, график работы | 41,2 кв.м  укомплектован  школьный фельдшер  08-00 до 12-00 |
| Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | имеется |
| Техническая оснащенность учреждения:  - количество персональных компьютеров, в том числе: всего, из них для образовательного процесса;  - количество принтеров, сканеров, ксероксов в том числе: всего, из них для образовательного процесса;  - количество видео-, радио- и телеаппаратуры  - подключение к сети Интернет | 66/60  11  11  подключен |
| Условия для занятий физической культурой и спортом  1) наличие и готовность физкультурного  (музыкального) /спортивного зала;  2)перечень имеющегося спортивного оборудования;  инвентаря ;  3) состояние оборудования и инвентаря;  4) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки(площадь, ограждение);    5) наличие оборудования на спортивной площадке;  6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках. | Имеется, готовность 15.08.2015г.  Имеется (баскетбольные кольца, канат,стенки гимнастические, гимнастическое бревно, брусья гимнастические, спортивный комплекс «Здоровье».)  удовлетворительное  удовлетворительное  стадион-6336 кв.м.  спортивная площадка-2200 кв.м  ограждение имеется, удовлетворительное  имеется (футбольные ворота, волейбольные стойки, рукоход, прыжковая яма, оборонно-спортивная полоса: стена, лабиринт), удовлетворительное, какое  акт от10.06.2015 № 1 |
| **Пожарная безопасность** | |
| Наличие предписаний органов надзорной деятельности (перечень, сроки устранения) | нет. |
| Обучение руководителя правилам пожарной безопасности (дата) | 23.04.2015г. |
| Состояние первичных средств пожаротушения (кол-во, дата приобретения, срок замены или перезарядки) | Огнетушители – 8 шт 2015 г. (2020 г.)  7 шт 2012 г. (2017 г.)  5 шт 2013 г. (2018 г.)  1 – 2014 г. (2019 г.) |
| Состояние автоматической пожарной сигнализации, (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, кто обслуживает по договору, сумма работ за техническое обслуживание в месяц, в соответствии с договором) | От 12.01.2015 № 15  ООО «Технические средства охраны»  2755,98 руб. |
| Проверка состояния электросетей(сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования), сумма по договору | От 25.03.2015 № 11-015  ООО «Гектоватт»  17002,23 руб. |
| Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | Внутреннее (1), |
| Наличие системы «Стрелец - мониторинг» (с кем заключен договор, сумма ежемесячной оплаты) | От 12.01.2015 № 15  ООО «Технические средства охраны»  2755,98 руб. |
| **Санитарно-гигиенические мероприятия** | |
| Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (количество – всего, из них не выполнено, с отсрочкой срока исполнения, сумма необходимая для выполнения предписаний) (приложить) | Предписание от 30.03.2012., с отсрочкой исполнения до 15.08.2015г.  Всего -5, выполнено-1 |
| Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха (количество ламп, наименование) | 1 шт - бактерицидный облучатель «Дезар» ОРУБ-3 -5 «Кронт», передвижной |
| Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с графиком (дата проведения, договор с каким учреждением, сумма по договору) | 07 мая 2015  НУЗ «Отделенческая больница на станции Егоршино открытого акционерного общества «Российские железные дороги», договор от 17.02.2015 № 37-15 Д  на сумму 84 065 руб. |
| Проведение производственного контроля (дата договора, с кем заключен договор, сумма работ по договору) | От 29.12.2014 № 5151  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  14 256 руб. 54 коп. |
| Аккарицидная обработка территорий МОУ (дата договора, с кем заключен договор, сумма работ по договору) | От 12.01.2015 №4/736  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  12 004руб. 14 коп. |
| Обследование детей на гельминты ( договор, с какой организацией, сумма затрат, количество человек) | Нет |
| Необходимость приобретения технологического оборудования | нет |
| Наличие и количество неудовлетворительных лабораторных исследований готовой пищи и смывов (приложить) | нет |
| **Антитеррористическая безопасность** | |
| Наличие предписаний правоохранительных органов (дата, наименование, срок исполнения, сумма необходимых затрат) копия предписания | Акт обследования от 15.05.2015  -установка системы контроля и управления доступом-  200 т.руб. до конца 2016  -оборудование системой видеонаблюдения - июль 2015г. |
| Состояние ограждения | Требуется ремонт |
| Наличие видеонаблюдения (количество камер, договор на обслуживание, ежемесячная оплата) | Отсутствует  Монтаж - договор от 15.06.2015 № 46-ОУ  «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| Наличие системы контроля доступом (кто и когда устанавливал, сумма работ по договору) | отсутствует |
| Наличие кнопки экстренного вызова (с кем заключен договор, сумма оплаты в месяц) | Имеется  ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области,  Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району  2339,26 руб. |
| Наличие наружного освещения по периметру (количество ламп) | отсутствует |
| Наличие паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения (когда и с кем согласован) | Согласован  Начальник ОМВД по Артемовскому району Р.Г.Тазитдинов  Начальник УФСБ в г.Артемовский  г.П.Павловский  Начальник отдела гражданской защиты  г.Артемовский ГКУ «ТЦМ»  Г.П.Юминов  октябрь 2012г. |
| Наличие охраны (вахтера) в дневное время (приказ, ответственный) | Вахтер в дневное время- 3/л от 16.02.2015  Сторож в ночное время-29/л от 06.12.2013,23/л от 29.12.2014 |
| Наличие домофона (количество, дата установки) | отсутствует |
| Наличие стенда по безопасности дорожного движения с размещенной схемой | Договор № 3, 10.06.2015 ИП Ермаков А.А. |
| Наличие предписаний ГИБДД по дорожным знакам (количество предписаний, сумма затрат необходимая для устранения) | нет |

К паспорту приложить план мероприятий по проведению в соответствие с требованиями надзорных органов.

Паспорт разработал

Заведующий хозяйством Нехонов В.В.

15.06.2015г.

Приложение

к плану мероприятий

от 15 июня 2015г.

**План мероприятий приведения в соответствие с требованиями надзорных органов помещений МБОУ СОШ №4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения  (по предписанию) | Сумма затрат (руб.) | Наличие сметы на работы |
| 1 | Оборудование площадки под мусоросборники водонепроницаемым твердым покрытием | 01.08.2015 | 500 000 | нет |
| 2 | Обеспечение территории источниками наружного искусственного освещения | 01.08.2015 | 200 000 | нет |
| 3 | Оборудование кабинета физики, лаборантской физики и лаборантской биологии умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. | 01.08.2015 | 100 000 | да |
| 4 | Установка системы контроля и управления доступом. | до декабря 2016 | 200 000 | нет |

План разработал

Заведующий хозяйством Нехонов В.В.

15.06.2015г.